南部县玉泉食品有限责任公司2021年度环境信息公开表

| 单位名称 | 南部县玉泉食品有限责任公司 | 法人代表 | 高文平 | 统一社会信用代码 | 91511321779822656L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 南部县定水镇新场村 | 现场负责人 | 高煜钏 | 联系方式 | 18086902098 |
| 经营主要产品及规模 | 生猪屠宰、加工冷藏等 | 环保设施建成情况及运行情况 | 已建成污水处理站一座，设计处理能力200m3/d，目前实际处理能力约60m3/d，正常运行。 |
|  |  |  | 已建成固废收集设施一处，用于暂存屠宰过程中产生的一般固体废物，定期由处理单位处理，未造成环境污染问题。 |
|  |  |  | 锅炉以天然气为燃料，已建有12m高排气筒一根，符合相关规范要求，未造成环境污染问题。 |
| 环境影响评价及其他行政许可执行情况 | 环境影响评价文件已报批，审批文号南环审批【2017】26号 | 厂区排放口数量及分布 | 污水处理站排放口一个，位于污水处理站处 |
|  | 已按照相关要求进行环保自主验； |  | 天然气锅炉排气筒排放口一个，位于锅炉房顶部 |
|  | 已取得排污许可证，证书编号：91511321779822656L001P |  | 焚烧炉排气筒排放口一个，位于焚烧间排气筒顶部（暂未使用） |
|  | 已完成应急预案备案，备案号：511321-2018-38L |  |  |
| 主要污染物 | 废水 | 类别 | 排放方式 | 单位 | 排放浓度 | 执行标准 | 达标情况 |
|  |  | COD | 间歇排放 | mg/m3 | 18 | 80 | 达标 |
|  |  | BOD |  | mg/m3 | 8.3 | 30 | 达标 |
|  |  | NH3-N |  | mg/m3 | 0.356 | 25 | 达标 |
|  |  | SS |  | mg/m3 | 9 | 60 | 达标 |
|  |  | 动植物油 |  | mg/m3 | 未检出 | 15 | 达标 |
|  |  | PH |  | 无量纲 | 6.90 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | MPNb/100ml | 170 | 5000 | 达标 |
|  | 废气 | 二氧化硫 | 间歇排放 | mg/m3 | 未检出 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 83 | 200 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | mg/m3 | 9.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | - | <1 | ≤1 | 达标 |
| 填报人员 | 马潘 | 审核人员 | 高煜钏 | 公示时间 | 2022.12.31 |